## Лист1
Тип | Изготовитель | Артикул | Наименование | кол-во | примечание
модулька | ABB | 2CDS641041R0064 | авт.выкл. 1P C 6A BMS411-C6 4,5kA | 6
модулька | ABB | 2CDS211001R0064 | авт.выкл. 1P C 6A SH201-C6 6kA | 2
модулька | ABB | 2CDS211001R0104 | авт.выкл. 1P C 10A SH201-C10 6kA | 1
модулька | ABB | 2CDS251001R0204 | авт.выкл. 1P C 20A S201-C20 6kA | 67
модулька | ABB | 2CCS881001R0204 | авт.выкл. 1P C 20A S801C-C20 25kA | 1
модулька | ABB | 2CDS251001R0254 | авт.выкл. 1P C 25A S201-C25 6kA | 1
модулька | ABB | 2CCS881001R0254 | авт.выкл. 1P C 25A S801C 25kA | 30
модулька | ABB | 2CDS251001R0324 | авт.выкл. 1P C 32A S201-C32 6kA | 24
модулька | ABB | 2CDS251001R0404 | авт.выкл. 1P C 40A S201-C40 6kA | 12
модулька | ABB | 2CDS251001R0504 | авт.выкл. 1P C 50A S201-C50 6kA | 3
модулька | ABB | 2CCS891001R0844 | авт.выкл. 1P C 125A S801N 36kA | 1
модулька | ABB | 2CDS281001R0041 | авт.выкл. 1P D 4A S201P 25kA | 1
модулька | ABB | 2CDS252001R0024 | авт.выкл. 2P C 2A S202-C2 6kA | 2
модулька | ABB | 2CDS252001R0044 | авт.выкл. 2P C 4A S202-C4 6kA | 1
Авт.лит.корп. | ABB | 1SAM250000R1013 | авт.выкл. 3P 16-20A мотор автомат MS116 | 1
Авт.лит.корп. | ABB | 1SDA067058R1 | авт.выкл. 3P 160A Tmax XT2N 160 Ekip LS/I 36kA | 1
модулька | ABB | 2CDS253001R0405 | авт.выкл. 3P B 40A S203-B40 6kA | 1
модулька | ABB | 2CDS213001R0164 | авт.выкл. 3P C 16A SH203-C16 6kA | 1
модулька | ABB | 2CDS253001R0204 | авт.выкл. 3P C 20A S203-C20 6kA | 6
модулька | ABB | 2CDS253001R0324 | авт.выкл. 3P C 32A S203-C32 6kA | 2
модулька | ABB | 2CDS253001R0404 | авт.выкл. 3P C 40A S203-C40 6kA | 2
модулька | ABB | 2CDS253001R0504 | авт.выкл. 3P C 50A S203-C50 6kA | 1
модулька | ABB | 2CDS283001R0504 | авт.выкл. 3P C 50A S203P-C50 15kA | 6
модулька | ABB | 2CDS243001R0634 | авт.выкл. 3P C 63A SH203L-C63 4,5kA | 1
модулька | ABB | GHS2830001R0824 | авт.выкл. 3P C 100A S283-C100 6kA | 2
модулька | ABB | GHS2930001R0824 | авт.выкл. 3P C 100A S293-C100 10kA | 1
модулька | ABB | 2CCS883001R0824 | авт.выкл. 3P C 100A S803C 25kA | 3
модулька | ABB | 2CCS883001R0844 | авт.выкл. 3P C 125A S803C 25kA | 1
модулька | ABB | 2CDS253001R0101 | авт.выкл. 3P D 10A S203-D10 6kA | 1
модулька | ABB | 2CCS883001R0467 | авт.выкл. 3P K 16A S803C-K16 25kA | 1
модулька | ABB | 2CCS883001R0487 | авт.выкл. 3P K 20A S803C-K20 25kA | 1
модулька | ABB | 2CCS883001R0537 | авт.выкл. 3P K 32A S803C-K32 25kA | 1
модулька | ABB | 2CDS244001R0404 | авт.выкл. 4P C 40A SH204L-C40 4,5kA | 1
Контактор | ABB | 1SBL141001R8010 | контактор 9A 3но 220AC +1но д/к A9-30-10 | 1
Контактор | ABB | 1SBL137001R1201 | контактор 9А AF09-30-01-12 с универсальной катушкой управления 48-130B AC/DC | 72
Контактор | ABB | 1SBL143561R5500 | контактор 9А TAL9-22-00 (9А AC3) катушка 50-90В DC | 50
Контактор | ABB | 1SBE122111R0620 | контактор 20A модульный EN20-20N-06 (2но)220AC /DC | 2
Контактор | ABB | 1SBE121111R0620 | контактор 20A модульный ESB20-20N-06 (2но) 220AC /DC | 3
Контактор | ABB | GHE3291202R0006 | контактор 24А модульный ESB24-04 (4нз) 230AC / DC | 4
Контактор | ABB | 1SAE231111R0640 | контактор 25A модульный ESB25-40N-06 | 1
Контактор | ABB | 1SAE232111R0640 | контактор 25А модульный EN25-40N-06 | 1
Контактор | ABB | 1SBL347001R1300 | контактор 40A AF40-30-00-13 с 100-250B AC/DC | 1
Контактор | ABB | 1SBL407001R1300 | контактор 96A AF96-30-00-13 с 100-250B AC/DC | 2
Реле | ABB | 1SVR500100R0100 | реле врем. CT-ERD.22 модульное (задержка на включ.) 24-48B DC, 24-240B AC (7 временных диапазонов 0,05с...100ч) 2ПК | 2
Реле | ABB | 1SVR500110R0000 | реле времени CT-AHD 0.05с...100ч с задержкой на отключение | 1
Реле | ABB | 1SVR740830R0400 | реле контр.напр. CM-ESS.2P однофазное 3-30В/6-60В/30-300В/60-600 AC/DC питание 24-240В AC/DC 2ПК пружинные клемм | 4
Реле | ABB | 1SVR730794R1300 | реле контр.напр. CM-PVS.31S без контроля нуля Umin/Umax=3x160-230В/220-300BAC обрыв чередование | 1
Реле | ABB | 1SVR405601R0000 | реле пром. 2ПК 24V DC 8A CR-P024AC2 без индикации | 1
Реле | ABB | 1SVR405601R1000 | реле пром. 2ПК 24V DC 8A CR-P024DC2 без индикации | 3
Реле | ABB | 1SVR405601R3000 | реле пром. 2ПК 230V AC 8A CR-P230AC2 без индикации | 10
Реле | ABB | 1SVR405611R3000 | реле пром. 2ПК 230V AC 12A CR-M230AC2 без индикации | 1
Реле | ABB | 1SVR405611R3100 | реле пром. 2ПК 230V AC 12A CR-M230AC2L c индикацией | 1
Реле | ABB | 1SVR405613R4000 | реле пром. 4ПК 12V DC 6А CR-M012DC4 без индикации | 11
Реле | ABB | 1SVR405613R9000 | реле пром. 4ПК 220V DC 6А CR-M220DC4 без индикации | 8
Реле | ABB | 1SVR405613R3000 | реле пром. 4ПК 220V AC 6А CR-M230AC4 без индикации | 5
Реле | ABB | 1SVR405613R9100 | реле пром. 4ПК 220V DC 6А CR-M220DC4L c индикацией | 11
Реле | ABB | 1SVR405613R1000 | реле пром. 4ПК 24V DC 6А CR-M024DC4 без индикации | 3
Контактор | ABB | 1SAZ211201R1051 | реле тепловое для A9-A30 уставка 18-25А TA25-DU-25.0 | 1
Контактор | ABB | 1SAZ721201R1045 | реле тепловое для AF09-AF38 TF42-13 | 2
Реле | ABB | 1CSM229921R1341 | реле уровня освещенности TL 1. 2-200 люкс. | 1
Силовые разъемы | ABB | 2CMA102003R1000 | Розетка 16A 2P+PE 250В IP44 на кабель | 1
Силовые разъемы | ABB | 2CMA101119R1000 | Розетка 16A 2P+PE 250В IP67 6ч на кабель | 3
Силовые разъемы | ABB | 2CMA193170R1000 | Розетка 16А 2P +PE 250В IР44 скрытая прямая (216 RU6) | 3
Силовые разъемы | ABB | 2CMA102041R1000 | Розетка 32A 3P+N+PE 415В IP44 432EC6 на кабель | 4
Силовые разъемы | ABB | 2CMA101253R1000 | Розетка 32A 3P+N+PE 415В IP67 6ч наружная | 1
Силовые разъемы | ABB | 2CMA101159R1000 | Розетка 32A 3P+N+PE 415В IP67 6ч 432EC6W на кабель | 4
Реле | ABB | 1SVR405651R2100 | розетка CR-M3LS для реле CR-M 3ПК | 2
Реле | ABB | 1SVR405651R3100 | розетка CR-M4LS для реле CR-M2/4ПК | 1
Реле | ABB | 1SVR405651R3000 | розетка CR-M4SS для реле CR-M2/4ПК | 7
Реле | ABB | 1SVR405650R0100 | розетка CR-PLSx для реле CR-P 2ПК | 13
Реле | ABB | 1SVR405650R1000 | розетка CR-PSS для реле CR-P 2ПК | 17
Рубильник | ABB | 2CDD281101R0016 | рубильник 1P 16A модульный SD 201 | 1
Рубильник | ABB | 2CDD281101R0025 | рубильник 1P 25A модульный SD 201 | 2
Рубильник | ABB | 1SCA022497R02200 | рубильник 3P 16A OT16M3 с рукояткой модульный | 2 | без рукоятки
Рубильник | ABB | 2CDD273111R0032 | рубильник 3P 16A модульный SHD 203/16 рычаг красный | 2
Рубильник | ABB | 1SCA104884R1001 | рубильник 3P 25A OT25FT3 с ручкой монтаж на дверцу шкафа | 1
Рубильник | ABB | 2CDD283101R0025 | рубильник 3P 25A модульный SD 203 | 3
Рубильник | ABB | 1SCA022352R7090 | рубильник 3P 63A OT63E3 | 1
Рубильник | ABB | 1SCA120509R1001 | рубильник 3P 160A OT160EV03 (без рукоятки ) | 1
Рубильник | ABB | 1SCA022785R4430 | рубильник 3P 630A OT630E03C реверсивный без рукоятки | 1
Рубильник | ABB | 1SCA108239R1001 | ручка для OT 16..125F выносная селекторная (OTКЛ-ВКЛ) черная OHBS2AJE-RUH (переходник 6мм) | 1
Рубильник | ABB | 1SCA105220R1001 | ручка для OT 16..125F_C выносная селекторная (I-0-II) черная OHBS2AJE011 (переходник 6мм) | 3
Рубильник | ABB | 1SCA108689R1001 | ручка для OT 63..125F прямой монт. OHBS9/1 черная 72мм | 1
Рубильник | ABB | 1SCA108690R1001 | ручка для OT 63..125F прямой монт. OHRS9/1 красная 72мм | 3
Рубильник | ABB | 1SCA022380R9660 | ручка для OT 160...250E выносная (OFF-ON) черная пистолетная 65мм OHB65J6(переходник 6мм) | 12
Рубильник | ABB | 1SCA100232R1001 | ручка для OT 200...250E выносная (ТЕСТ-OTКЛ) черная пистолетная 65мм OHB65J6TE-RUH (переходник 6мм) | 3
Рубильник | ABB | 1SCA022763R2960 | ручка для OT 315..400E прямой монт. (0-I) черная пистолетная 65мм OTV400EK | 7
Рубильник | ABB | 1SCA100235R1001 | ручка для OT 315..400Е выносная (ОТКЛ-ВКЛ) черная пистолетная 95мм OHB95J12E011-RUH (переходник 12мм) | 1
Рубильник | ABB | 1SCA022381R1560 | ручка для OT 630..800E выносная (0-I) черная пистолетная 125мм OHB125J12 (переходник 12мм) | 1
Рубильник | ABB | 1SCA100261R1001 | ручка для OT 630..800E выносная (ОТКЛ-ВКЛ) черная пистолетная 125мм OHB125J12TE-RUH (переходник 12мм) | 1
Рубильник | ABB | 1SCA022804R6340 | ручка для OT 630..800E прямой монт. (0-I) черная пистолетная 125мм OTV800EK | 4
Рубильник | ABB | 1SCA102574R1001 | ручка для OT1000..2500E выносная (ОТКЛ-ВКЛ) черная двойная 2*200мм OHB200J12P-RUH (переходник 12мм) | 6
Рубильник | ABB | 1SCA022071R2890 | ручка для OT1000..2500E_C выносная (I-0-II) металл 320мм YASDA6 (переходник 12мм) | 1
Рубильник | ABB | зип | ручка для OTM 315..400 прямой монт. (0-I) черная пистолетная | 5 | для моторных рубильников
Рубильник | ABB | зип | ручка для OTM 630..800 прямой монт. (0-I) черная пистолетная | 2 | для моторных рубильников
Реле | CHINT | 651069 | реле пром. 4ПК 230V AC 3A с инд. И кн.тест. NJDC-17(D)/4ZS | 10
Реле | DEKraft | 23215DEK | реле пром. 2ПК 220V ПР102-2-05-220-AC | 1
Реле | DEKraft | 23933DEK | реле пром. 2ПК 220V ПР102-3-10-230-AC | 1
Реле | DEKraft | 23233DEK | реле пром. 4 ПК 24V ПР102-4-03-024-DC | 1
Реле | DEKraft | 23238DEK | розетк для реле ПР102-2-05 | 1
Реле | DEKraft | 23240DEK | розетк для реле ПР102-4-05 | 7
Реле | DEKraft | 23241DEK | розетка для реле РР102-4-03 | 7
Реле | EKF | rt-10 | реле времени 8A 250V AC1 | 3
Реле | EKF | RPS-22-2-24DC | реле РП slim 22/2 5A 24VDC Avveres | 8
Реле | EKF | RM4-22-4 | розетка для реле RM4 22-4 4ПК Averes | 9
Реле | EKF | RMS-22-2 | розетка для реле RMS 22-2 2ПК Averes | 10
Реле | Finder | 12.01.8.230.0000 | реле времени механическое суточное 16А, 220В | 4
Реле | Finder | 48.31.8.230.0060.SMA | реле интерфейсное (модуль) 1СО 10А 230В AC (реле+розетка+светодиод+варистор) | 8
Реле | Finder | 38.52.7.024.0050.SMA | реле интерфейсное (модуль) 2СО 7А 24В AC (реле+розетка) | 2
Реле | Finder | 40.31.8.230.0000 | реле пром. 1ПК 230V AC | 1
Реле | Finder | 46.52.8.230.0020 | реле пром. 2ПК 230V AC 8А | 1
Реле | Finder | 40.52.8.230.0000 | реле пром. 2ПК 230V AC 8А | 19
Реле | Finder | 46.52.8.024.0000 | реле пром. 2ПК 24V AC 8А | 22
Реле | Finder | 46.52.8.024.0040 | реле пром. 2ПК 24V AC 8А | 2
Реле | Finder | 40.52.9.024.0000 | реле пром. 2ПК 24V DC 8А | 2
Реле | Finder | 40.52.9.060.0000 | реле пром. 2ПК 60V DC 8А | 7
Реле | Finder | 55.34.9.024.0040 | реле пром. 4ПК 24V DC 7A блок. кн. Тест+индик. DC | 8
Реле | Finder | 55.34.9.110.0040 | реле пром. 4ПК 110V DC 7A блок. кн. Тест+индик. | 37
Реле | Finder | 56.34.9.110.0040 | реле пром. 4ПК 110V DC 12A блок. кн. Тест+индик | 14
Реле | Finder | 55.34.9.220.0020 | реле пром. 4ПК 220V DC 7A | 4
Реле | Finder | 55.34.9.220.0040 | реле пром. 4ПК 220V DC 7A блок. кн. Тест+индик. | 3
Реле | Finder | 55.34.8.230.0000 | реле пром. 4ПК 230V AC 7A | 8
Реле | Finder | 55.34.8.230.0050 | реле пром. 4ПК 230V AC 7A блок. кн. Тест+индик. | 10
Реле | Finder | 55.34.8.230.0040 | реле пром. 4ПК 230V AC 7A тест+индик. | 157
Реле | Finder | 56.32.8.230.0040 | реле силовое 2ПК 230V AC 12А | 1
Реле | Finder | 56.34.8.230.0040 | реле силовое 4ПК 230V AC 12А | 14
Реле | Finder | 94.04.9SMA | розетка с винтовыми клеммами для реле 55.34, 55.32 4ПК | 94
Реле | Finder | 94.74.9.SMA | розетка с винтовыми клеммами для реле 55.34, 55.32 4ПК и модуля 99.01 | 4
Реле | Finder | 94.94.3SMA | розетка с винтовыми клеммами для реле 55.34, 55.32 4ПК и модуля 99.80 | 1
Реле | Finder | 97.52.SPA | розетка для реле 46.52 и модуля 99.02/86.30 2ПК 8А | 1
Реле | Finder | 96.74.SMA | розетка для реле Finder серии 56 4ПК | 14
Реле | Finder | 95.65.SMA | розетка для реле Finder серий 40, 41, 43 2ПК 10А 250V | 8
Реле | Finder | 96.02 | розетка для реле силовое 2ПК 230V AC 12А | 1
Реле | IEK | ORM-41F-1 | реле интерфейсное ORM Uc 24 B DC. 250 B/6 A AC/ 30 B/5 A DC | 1
Реле | IEK | ORL-02 | реле контроля уровня ORL-02-ACDC24-24V | 1
Реле | IEK | RRP20-3-05-220A | реле пром. 3ПК 220V AC 5А РЭК77/3 с розеткой | 2
Реле | Kippribor | MPR-203.DLTU | реле пром. 2ПК 24V DC 8A MPR | 8
Реле | Kippribor | PYF-022BE/2 | розетка для реле MR 2ПК PYF | 10
Реле | Kippribor | PYF-022BE/2 | розетка для реле MR 2ПК PYF | 10
Реле | Kippribor | PYF-023BE/3 | розетка для реле MR 2ПК PYF | 8
Реле | LOVATO | TM D | реле врем. зад. на откл.ТМ-D 24-240V AC/DC 1п/к (0,06-0,6с, 0,6-6с, 6-60с, 18-180с) | 41
Реле | LOVATO | TM P | реле врем.зад на сраб. TM-P 24-488 V DC, 24-240V AC 1п/к (0,1-1с, 1-10с, 6-60с, 1-10мин, 6мин-1ч, 1-10ч, 0,1-1день, 1-10дней) | 118
Реле | Lovato | 31AT1P 440 | реле времени, задержка включения; многошкальнoе; питание АC | 1
Реле | LOVATO | PMV50A240 | реле контр.напр. PMV50 208-240AC 3ф без нейтрали мин и мах, задержка, обрыв и чередование мнгновенно | 8
Реле | ONI | ORM-1-2C-AC220V-L-B | Реле интерфейсное ORM-1 2С | 4
Реле | ONI | ORM-1-4C-AC220V-L-B | Реле интерфейсное ORM-1 4С | 25
Реле | ONI | ORG-2-4C-AC220V | Реле общего назначения OGR-2 4С | 9
Реле | ONI | OGR-1-2C-AC220V-L-B | Реле общего назначения OGR-1 2C | 12
Реле | ONI | OGR-1-2C-DC24V-L-B | Реле общего назначения OGR-1 2C | 20
Реле | ONI | ORS-G-1-2-G | Розетка ORS-G-1-2 для реле OGR-1 2C | 31
Реле | ONI | ORS-G-2-4-G | Розетка ORS-G-2-4-G для реле ORM 4C | 10
Реле | ONI | ORS-M-1-4-G | Розетка ORS-M-1-4-G для реле ORM 4C | 3
Реле | RELPOL | RUC-1013-26-3380 | реле пром. 3ПК 380V AC 16А под колодку RUC FASTON 187 | 2
Реле | RELPOL | R4N-2014-23-5024-WT | реле пром. 4ПК 24V AC 6А (мех.инд.сраб.+ тест кноПКа) | 1
Реле | RELPOL | R4N-2014-23-1024WT | реле пром. 4ПК 24V DC 6А (мех.инд.сраб.+ тест кноПКа) | 1
Реле | RELPOL | R4-2014-23-1060-WT | реле пром. 4ПК 60V DC 6А (мех.инд.сраб.+ тест кноПКа) | 11
Реле | RELPOL | R4N-2014-23-1110-WTLD | реле пром. 4ПК 110V DC 6А (мех.инд.сраб.+ тест кноПКа+ св.диод+гасящий диод) | 255
Реле | RELPOL | R4N-2014-23-1220-WTLD | реле пром. 4ПК 220V DC 6А (мех.инд.сраб.+ тест кноПКа+ св.диод+гасящий диод) | 37
Реле | RELPOL | R15-1014-23-1220-KLD | реле пром. 4ПК 220V DC 10А под колодку GZ14 -нестандарт (мех.инд.сраб.+ тест кноПКа+ св.диод+гасящий диод) | 14
Реле | RELPOL | RUC-2013-26-5230-K | реле силовое 3ПК 250V AC 10А | 6
Реле | RELPOL | GUC11S-VO | розетка для реле силовое 3ПК 250V AC 10А | 6
модулька | Schneider Electric | A9F79106 | авт.выкл. 1P C 6A IC60N 6kA | 10
модулька | Schneider Electric | A9K79120 | авт.выкл. 1P C 20A IC60N 6kA | 1
модулька | Schneider Electric | A9F79125 | авт.выкл. 1P C 25A IC60N 6kA | 13
модулька | Schneider Electric | A9F89132 | авт.выкл. 1P C 32A IC60H 10kA | 22
модулька | Schneider Electric | A9F89140 | авт.выкл. 1P C 40A IC60H 10kA | 3
модулька | Schneider Electric | A9K24140 | авт.выкл. 1P C 40A IK60N 6kA | 3
модулька | Schneider Electric | A9F73201 | авт.выкл. 2P B 1A IC60N 6kA | 2
модулька | Schneider Electric | A9F79240 | авт.выкл. 2P C 40A IC60N 6kA | 2
модулька | Schneider Electric | EZ9F14316 | авт.выкл. 3P B 16A Easy9 4,5kA | 1
модулька | Schneider Electric | EZ9F14363 | авт.выкл. 3P B 63A Easy9 4,5kA | 2
модулька | Schneider Electric | A9F74304 | авт.выкл. 3P C 4A IC60N 6kA | 1
модулька | Schneider Electric | EZ9F34332 | авт.выкл. 3P C 32A Easy9 4,5kA | 1
модулька | Schneider Electric | 11226 | авт.выкл. 3P C 32A ВА63 4,5kA | 1
модулька | Schneider Electric | A9K24350 | авт.выкл. 3P C 50A IK60N 6kA | 2
Авт.лит.корп. | Schneider Electric | LV430860 | авт.выкл. 4P 160A NSX 160N TM160D-4P4D-50kA | 3 | Без паспорта
модулька | Schneider Electric | A9F79440 | авт.выкл. 4P C 40A IC60N 6kA | 2
Контактор | Schneider Electric | LP4K0910BW3 | контактор 9А 3p, ,НО,24В DC | 1
Контактор | Schneider Electric | LC1K1210M7 | контактор 12A 3P НО 220 V TeSys Пускатель | 1
Контактор | Schneider Electric | LC1D12BD | контактор 25A 1но+1нз 24V DC | 2
Контактор | Schneider Electric | LC1D09BD | контактор 25A D 3P,,НО+НЗ,24B,ограничитель | 1
Контактор | Schneider Electric | A9C20731 | контактор 25A модульный Acti 9 iCT 1NO 220Vac | 1
Контактор | Schneider Electric | A9C20842 | контактор 40A модульный Acti 9 iCT 2NO 220Vac | 6
Реле | Schneider Electric | RE7TP13BU | реле времени электронное 0.05с-300ч 8А 24В 2СО | 2
Контроллер | Schneider Electric | SR3B261BD | реле интеллектуальное модульное,Zelio Logic 16вх/10вых, 24V | 2
Реле | Schneider Electric | RM17TG20 | реле контр.напр. 183-484В | 4
Реле | Schneider Electric | RSB2A080BD | реле пром. 2ПК 24V DC 8A RSB | 1
Реле | Schneider Electric | RXM2AB1P7 | реле пром. 2ПК 230V AC 12A RXM без индикации | 2
Реле | Schneider Electric | RXG22P7PV | реле пром. 2ПК 230V AC 5A комплект с розеткой RGZE1S48M | 9
Реле | Schneider Electric | RSB2A080P7 | реле пром. 2ПК 230V AC 8A RSB | 9
Реле | Schneider Electric | RXM3AB2P7 | реле пром. 3ПК 230V AC 10A RXM с индикацией | 2
Реле | Schneider Electric | RXM4AB1P7 | реле пром. 4ПК 230V AC 6A RXM без индикации | 6
Контактор | Schneider Electric | LRE355 | реле тепловое для LC1E40-LC1E95 уставка 30-40А LRE355 | 1
Силовые разъемы | Schneider Electric | PKS51B | Розетка 16А SCHUKO 2P +PE 250В IP44 скрытая | 1
Реле | Schneider Electric | RSZE1S48M | розетка для реле пром. 2ПК RSB1A160**/RSB2A080 **(max3718) | 19
Реле | Schneider Electric | RXZE2M114M | розетка для реле пром. 4ПК RXM4AB 10A 250V с комбинированными контактами | 2
Реле | Schneider Electric | RXZE2S114M | розетка для реле пром. 4ПК RXM4AB 10A 250Vс раздельными контактами | 13
Рубильник | Schneider Electric | 15012 | рубильник 2p 32A модульный iSW | 1
Рубильник | Schneider Electric | 28900 | рубильник 3P 40A Interpact INS40 500V | 1
Рубильник | Schneider Electric | A9S60363 | рубильник 3P 63A модульный ISW | 9
Рубильник | Schneider Electric | 28904 | рубильник 3P 80A Interpact INS80 690V | 1
Рубильник | Schneider Electric | A9S60391 | рубильник 3P 100A модульный iSW | 2
Рубильник | Schneider Electric | 31102 | рубильник 3P 250A Compact INS250 800V | 1
Рубильник | Schneider Electric | A9S65440 | рубильник 4P 40A модульный iSW | 1
Реле | Евроавтоматика | СР-720 | реле контроля напряжения СР-720 1NO/NC 50-450В 16 АС | 2
Реле | КЭАЗ | 282945 | релейный модуль OptiRel G RM38-51-220-240U-6V-CO | 6
Реле | Меандр | РВО-08 | реле времени РВО-08 ACDC24-24В УХЛ2 | 1
Реле | Меандр | 4640016930722 | реле времени РВО-П2-26 0.1с-9.9м AC/DC 24-220В УХЛ4 | 4
Реле | Меандр | РВО-П2-У-10 | реле времени РВО-П2-У-10 ACDC24V/AC220V УХЛ4 | 1
Реле | Меандр | 4640016936687 | реле времени РВО-П3-22 AC/DC 24-220В УХЛ4 | 33
Реле | Меандр | 4640016933860 | реле контр.напр. РКН-1-1-15 AC 230В УХЛ4 | 9
Реле | Меандр | 4640016933945 | реле контр.напр. РКН-3-15-15 AC230В/AC400BУХЛ4 | 8
Реле | Меандр | РКН-3-14-08 220В | реле контроля напряжения РКН-3-14-08 220В АС УХЛ4 | 2
Реле | Меандр | МРП-4-1 | реле пром. МРП-4-1 ACDC24В УХЛ2 | 2
Реле | Меандр | 4640016934225 | реле тока РТ-40У УХЛ4 | 14
Реле | Меандр | 4680019911557 | реле ТР-15 ACDC24B/AC230B УХЛ4 с ТД-2 | 2
Реле | ЧЭАЗ | 210400051 | реле тока РТ-40/10 16A УХЛ4 переднее подключение | 2
Реле | ЧЭАЗ | 121326021 | реле тока РЭ 13-2 УЗ 100A | 1
Реле | ЧЭАЗ | 121325321 | реле тока РЭ 13-2 УЗ 40A | 2
Реле | ЧЭАЗ | 121325521 | реле тока РЭ 13-2 УЗ 63A | 3